## ACB Order Form
800
1250
1600
2000
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: | [5 empty] | E-MAIL:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: | [5 empty] | НОМЕР ЗАКАЗА:
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: | [5 empty] | КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ:
ФАКС: | [5 empty] | ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ : |  |  | 2019 год
1.TemPower 2 ACB: Впишите характеристики АСВ в пустые поля (все значения указаны в каталоге АСВ Terasaki TemPower 2)
Тип АСВ серии TemPower 2 |  |  | Например AR216
Отключающая способность |  |  | S, SB - стандартная; Н - повышенная отключающая способность
Номинальный ток, А
Ток трансформатора тока Ict |  |  | Указать, только если ток защищаемой линии отличается от номинального тока выключателя.
Количество полюсов 3 или 4
2.Исполнение АСВ, способ подсоединения токоведущих шин и наличие защитных шторок
Стационарное исполнение |  |  |  |  | Выкатное исполнение
| Горизонтальное | Вертикальное | Фронтальное |  | Клеммные крышки для клемм цепей управления
Подключение вверху |  |  |  |  | Защитные шторки для главных контактов
Подключение внизу |  |  |  |  | Защитные шторки для цепей управления
3. Электронный блок защиты (OCR) типа AGR и защитные функции
Не автоматический |  | Перейти к пункту 4 - Внутренние аксессуары
| AGR 11B Стандартный блок защиты с поворотным ступенчатым регулированием |  | AGR 21/22B Стандартный блок защиты с ЖК дисплеем и Амперметром |  |  |  | AGR 31B Усовершенствованный блок защиты с ЖК дисплеем с подсветкой и расширенными возможностями измерений
Защитные функции | AGR-11BL |  | AGR-21BL | AGR-21BR | AGR-21BS | AGR-22BS | AGR-31BL | AGR-31BR | AGR-31BS | ----
AL |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
PS | ---- |  |  |  |  | ---- |  |  |  | ----
GL |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
PG | ---- |  |  |  | ---- | ---- |  |  | ---- | ----
PR | ---- |  | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- |  | ----
Защитные опции
Защита нейтрали -NP. |  |  |  |  | ---- | ---- |  |  | ---- | ----
S1-Контроль температуры контактов - OH. | ---- |  | ---- | ---- | ---- | N2 | N2 | N2 | N2 | ----
S1-Индикатор отключения. |  |  | N2 | N2 |  | N2 | N2 | N2 | N2 | ----
S1-Защита от неправильного чередования фаз - NS. | ---- |  | N2 | N2 | ---- | ---- | N2 | N2 | ---- | ----
S1-Защита от ограниченного замыкания на землю - REF. N4 | ---- |  | N2 | N2 | ---- | ---- | N2 | N2 | ---- | ----
S2-Дополнительный канал сигнализации предварительного отключения - PTA2. | ---- |  | ---- | ---- | ---- | N3 | ---- | ---- | N3 | ----
S2-Сигнализация снижения напряжения - UV. | ---- |  | ---- | ---- | ---- | N3 | N3 | N3 | N3 | ----
S2-Индикатор взвода пружин. | [5 empty] | N3 | N3 | N3 | N3 | ----
Функция блокирования зоны короткого замыкания - Z. | ---- |  | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ----
Средства связи - C. | ---- | [8 empty] | ----
Внешний дисплей | ---- |  | ---- | ---- | ---- | N1 | N1 | N1 | N1 | ----
Отключения при утечке на землю - ELT. | ---- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | N1 | N1 | ---- | ----
Укажите напряжение питания блока | AC100 -120V |  | AC200 - 240V |  | DC24V |  | DC100 -125V |  |  | DC200 - 250V
Пример обозначения блока защиты AGR
Укажите ток In при предельной загрузке генератора,
| AGR | - 21BL | - P | S |  |  | если используется, А
Серия электронных блоков. | [6 empty] | ЖК дисплей с подсветкой для AGR-21B, -22В(опция)
Группа электронных блоков. | [6 empty] | Примечания:
Функции защиты и сигнализации. | [6 empty] | N1 - Скоро будет доступно.
AL = Защита от перегрузки+токовая отсечка+селективная токовая защита. | [6 empty] | N2 - Только одна из функций отмеченных S1.
GL = AL + защита от ограниченного замыкания на землю. |  | Все OCR серии AGR-В оснащены индивидуальными контактами для индикации, за исключением AGR-11B, в которых индикация осуществляется посредствам одиночного контакта |  |  |  |  | N3 - Только одна из функций отмеченных S2.
PS = AL + сигнализация предварительного отключения. | [6 empty] | N4 - Опция защиты от ограниченного замыкания на землю доступна только с PG функцией.
PR = AL + защита от реверсного режима.
4.Внутренние аксессуары
Вспомогательные контакты 4 шт. | [5 empty] | *Для морского | Вспомогательные контакты 4 шт.
Вспомогательные контакты 7 шт. | [5 empty] | применения | Вспомогательные контакты 7 шт.
Вспомогательные контакты 10 шт. | [6 empty] | Вспомогательные контакты 10 шт.
4 стандартных контакта + 3 позолоченных | [6 empty] | 4 стандартных контакта + 3 позолоченных
7 стандартных контактов + 3 позолоченных | [6 empty] | 7 стандартных контактов + 3 позолоченных
|  |  |  | Insert | Isolated | Test | Conn
2 Контакта положения (Укажите '0', '1' или '2', всего 2)
4 Контакта положения (Укажите '0', '1' или '2', всего 4)
Контакт для индикации неавтоматического отключения |  |  |  |  | Контакт для индикации неавтоматического отключения-позолоченый
Контакт для индикации неавтоматического взвода пружины |  |  |  |  | Контакт для индикации неавтоматического взвода пружины-позолоченый
Емкостной расцепитель 110В AC (недоступен с фиксированным расцепителем UVT) |  |  |  |  | Счётчик коммутаций
Двойная катушка включения, только 24В АС
Двойная катушка расцепителя, только 24В АС |  |  |  |  | *В морском исполнении вспомогательный контакт работает только в положении CONN
Разделённая цепь** (Для мотор-привода и катушки включения) |  |  |  |  | **Разделённая цепь - напряжение мотор-привода и катушек вкл./откл. Необходимо указать отдельно
AC - Переменное напряжение управления |  | AC100 | AC110 | AC120 | AC200 | AC220 | AC230 | AC240 | AC380 | AC400 | AC415 | AC440
Независимый расцепитель | [8 empty] | ----- | ----- | ----- | -----
Мотор-привод и катушка включения
Катушка включения (при разделённой цепи)**
Мотор-привод (при разделённой цепи)**
Расцепитель минимального напряжения с мгновенным отключением
Расцепитель минимального напряжения с задержкой на отключение
DC - Постоянное напряжение управления |  |  |  | DC24 | DC30 | DC48 | DC100 | DC110 | DC125 | DC200 | DC220 | DC250
Независимый расцепитель
Мотор-привод и катушка включения |  |  |  |  | ----- | [6 empty] | -----
Катушка включения (при разделённой цепи)** |  |  |  |  | ----- | [6 empty] | -----
Мотор-привод (при разделённой цепи)** |  |  |  |  | ----- | [6 empty] | -----
Расцепитель минимального напряжения с мгновенным отключением |  |  |  |  | ----- |  | ----- |  | ----- | ----- | ----- | -----
5.Внешние аксессуары
Рамка для двери IP20 |  |  |  | IP55 Прозрачная крышка
Рамка для двери IP31 |  |  |  | Фиксирующие болты (дополнительная фиксация в шасси)
Стандартная рукоятка выдвижения |  |  |  | Удлинитель для тестера
Запасная рукоятка выдвижения |  |  |  | Устройство автоматического спуска пружины
Устройство защиты от ошибочной установки в шасси от другого аппарата (укажите код) |  |  |  | Подъемные пластины
Межполюснве барьеры (неприменимы при фронтальном подключении) |  |  |  | Тестер ANU-1 для проверки OCR
понижающий трансформатор(P380-440V/S220V) |  |  |  | Контрольно измерительный комплект ANU-2 проверка OSR
Тропическое исполнение |  |  |  | Навесной замок для защитной шторки
Антикоррозионное исполнение |  |  |  | Навесной замок для защитной шторки
Низкотемпературное исполнение |  |  |  | Подъемник |  |  | AWR-1 |  |  | Для AR2, AR3 и AR440SB
Протоколы испытаний (укажите количество копий) | [6 empty] | AWR-2 |  |  | Для AR2, 3, 4, 6
|  |  |  | Контроллер для реализации АВР |  |  | TemTransfer
TemTransfer 2
6.Системы блокировки и взаимоблокировки
Горизонтальная механическая блокировка |  |  |  |  | Тип А |  | АСВ2 взаимозаблокирован как с АСВ1 так и с АСВ3
[5 empty] | Тип В |  | один или два из трёх АСВ могут быть включены
[5 empty] | Тип С |  | один из двух АСВ может быть включен
[5 empty] | Тип D |  | Один из трёх АСВ может быть включен
Тип А - укажите положение главного выключателя |  |  |  | Left ______ | Cent _____ | Right ______
для всех типов укажите расстояние между центральными линиями панелей |  |  | P1= |  | mm P2= |  | mm
Вертикальная механическая взаимоблокировка для 2-х АСВ, заблокирован один из двух
Для вертикальной взаимоблокировки укажите расстояние между полюсами |  |  |  | P= |  | mm
Взаимоблокировка дверей | [5 empty] | Укажите тип необходимой рукоятки выдвижения в п. 5
Цилиндрический замок (блокировка в отключенном положении) и ключ
Цилиндрический замок (блокировка в включенном положении) и ключ
Блокировка в отключенном положении с помощью навесного замка
Устройство Castell для блокировки во включенном положении (только устройство) | [5 empty] | Выбрать только один
Устройство Castell для блокировки в отключенном положении (только устройство)
Навесной замок Castell, устройство и ключ для блокировки в отключенном положении* | [8 empty] | Напишите "Castell"*
Навесной замок Castell, устройство и ключ для блокировки во включенном положении* | [8 empty] | Напишите "Castell"*
7.Работа АСВ в качестве заземляющего устройства
Аппарат (съёмное заземление) |  |  |  | Шасси (стационарное заземление)
Примечания:
Работа в качестве заземляющего устройства не доступна при фронтальном подключении.
Не рекомендуется работа АСВ в качестве заземляющего устройства совместно с расцепителем минимального напряжения, поскольку потребуется вручную разъединять цепь.
8. Для заметок
800
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
Стр. 1 из 2
Стр. 2 из 2